## UAB BD FACSymphony A5
UAB BD FACSymphony A5 (Ganymede) Analyzer at Shelby 231
Configuration
Laser | mW | Long Pass | Band Pass | Parameter | Potential Marker | Experiment Panel
UV/355 | 60 |  | 379/28 | UV379 | BUV396
|  | 410 | 450/50 | UV450 | DAPI
|  | 450 | 515/30 | UV515 | BUV496
|  | 550 | 586/15 | UV586 | BUV563
|  | 595 | 610/20 | UV610 | BUV615-P
|  | 635 | 670/30 | UV670 | BUV661
|  | 690 | 740/35 | UV740 | BUV737
|  | 770 | 820/60 | UV820 | BUV805
Violet/405 | 200 |  | 450/50 | VL450 | BV421
|  | 505 | 515/20 | VL515 | BV510
|  | 550 | 586/15 | VL586 | BV570
|  | 595 | 610/20 | VL610 | BV605
|  | 635 | 670/30 | VL670 | BV650
|  | 690 | 710/50 | VL710 | BV711
|  | 735 | 740/35 | VL740 | BV750-P
|  | 750 | 780/60 | VL780 | BV786
Blue/488 | 200 |  | 488/10 | SSC
|  | 495 | 515/20 | BL515 | FITC
|  | 595 | 610/20 | BL610 | BB630
|  | 635 | 670/30 | BL670 | BB660
|  | 660 | 695/40 | BL695 | BB700-P
|  | 730 | 750/30 | BL750 | BB755-P
|  | 750 | 780/60 | BL780 | PE-Cy7/BB790
YG/561 | 140 |  | 586/15 | YG586 | PE
|  | 595 | 610/20 | YG610 | PE-CF594
|  | 635 | 670/30 | YG670 | PE-CY5
|  | 690 | 710/50 | YG710 | PE-Cy5.5
|  | 750 | 780/60 | YG780 | PE-Cy7
Red/637 | 140 | 650 | 670/30 | RL670 | APC
|  | 690 | 710/50 | RL710 | AF700
|  | 750 | 780/60 | RL780 | APCCY7
IR/785 | 100 | 770 | 820/60 | IR820 | Alexa Fluor 790